# OBJETIVO

Integrar actividades tendientes a reducir el consumo de agua, contando con la participación del personal involucrado en cada una de las actividades que se desarrollan en esta empresa al aplicar prácticas de trabajo que permitan disminuir la demanda o uso de recursos naturales.

# ALCANCE

Aplica a toda actividad realizada en la empresa en la que se consuma agua durante el inicio, duración y término de la misma.

# RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de cumplimiento respecto a este procedimiento son las siguientes:

3.1 El encargado de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, será responsable de actualizar y revisar el presente procedimiento.

3.2 Es responsabilidad de todo el personal participar en los programas de ahorro de agua.

# DEFINICIONES

N/A

# PROCEDIMIENTO.

## 5.1 Ahorro de Agua

De manera permanente, se tendrán establecidos los programas de ahorro de agua por medio de la instalación de letreros en las áreas donde se utilice este recurso, para concientizar directamente en las áreas a todo el personal.

Para el establecimiento de otras actividades para el ahorro de agua, se deberán considerar las condiciones de operación y ubicación de las instalaciones de LA EMPRESA. Sin embargo, deberán considerarse siempre las siguientes:

- Regar las áreas verdes en un horario establecido por el organismo operador de cada localidad.

- Evitar al máximo el uso de manguera y los encharcamientos.

- En las áreas de lavado de carrocería de automóviles deberán utilizar el mínimo de agua indispensable para la limpieza del mismo, por medio del uso de equipos que presuricen el agua para tener mayor eficiencia durante el lavado.

- Atender las fugas de agua a la brevedad posible.

- Dar el mantenimiento adecuado a la Planta Tratadora de Aguas Residuales en donde se cuente con la misma, para asegurar el uso de agua tratada y no potable en las actividades que lo ameriten.

- Atender las fugas de agua de inmediato y realizar su reparación.

# REFERENCIAS

N/A

# FORMATOS RELACIONADOS Y/O APLICABLES

Formatos de Difusión del Programa de Ahorro de Agua.

Formatos de Indicadores Ambientales.