# OBJETIVO

Integrar actividades tendientes a reducir el consumo de energía eléctrica, contando con la participación del personal involucrado en cada una de las actividades que se desarrollan en esta empresa al aplicar prácticas de trabajo que permitan disminuir la demanda o uso de recursos naturales.

# ALCANCE

Aplica a toda actividad realizada en la empresa en la que se consuma energía eléctrica durante el inicio, duración y término de la misma.

# RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de cumplimiento respecto a este procedimiento son las siguientes:

3.1 El encargado de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, será responsable de actualizar y revisar el presente procedimiento.

3.2 Es responsabilidad de todo el personal participar en los programas de ahorro de energía.

# DEFINICIONES

N/A

# PROCEDIMIENTO.

## 5.1 Ahorro de energía eléctrica.

Para el cumplimiento de este programa se deberán seguir las siguientes actividades:

- Identificar los tableros de distribución eléctrica, así como cada uno de sus interruptores indicando el equipo o circuito de alumbrado.

- Identificar físicamente las luminarias de acuerdo a su correspondiente tablero de distribución eléctrica, interruptor y número consecutivo.

- Las áreas que utilicen equipos de refrigeración y calefacción para confort, se mantienen ajustados los termostatos a una temperatura de 23°C +/- 2 °C (73 °F +/- 3 °F) en invierno y de 25°C +/- 2 °C en verano (76 °F +/- 3 °F). Todos los termostatos se encontrarán bajo llave o programados, y serán revisados por mantenimiento como parte de la rutina diaria al inicio de turno, con excepción de aquellos en oficinas privadas y/o salas de capacitación o de juntas, donde el responsable de su apagado y encendido.

- Se colocan  leyendas en los tableros, interruptores y equipo en general en las que se indique a la persona la manera de ahorrar energía.

- Se comunica al personal las prácticas para ahorro de energía, apagado de equipo eléctrico, electrónico y alumbrado al no utilizarlo o salir del área.

- Se revisan las instalaciones neumáticas, hidráulicas y de gas para detectar fugas en el sistema de distribución.

- Se tiene el uso de colores claros en muros y techos para obtener una mejor iluminación.

- Se encienden únicamente los equipos de aire acondicionado que sean necesarios, así como realizar esta actividad de manera secuencial con lapsos de 10 segundos entre el encendido de un equipo y otro para evitar incrementos en la demanda máxima.

- El sistema de alumbrado para evitar iluminar áreas innecesariamente.

- El alumbrado exterior se activa por medio de foto celdas para que se mantenga encendido únicamente cuando sea necesario, en horas inhábiles mantener encendidas únicamente las lámparas que sean necesarias.

- Se cuenta con  controladores automáticos en los equipos de mayor consumo de energía para evitar que el equipo se quede encendido fuera de horarios de servicio.

- Con el apoyo de dependencias gubernamentales se concientizará al personal de la empresa con pláticas sobre ahorro de energía de acuerdo al programa de entrenamiento.

- Se deberá vigilar el buen estado de las ayudas visuales en donde se enfatiza sobre el ahorro de energía.

- Se evalúan los consumos de energía eléctrica, utilizando los formatos de indicadores ambientales.

# REFERENCIAS

N/A

# FORMATOS RELACIONADOS Y/O APLICABLES

Formatos de Difusión del Programa de Ahorro de Energía.

Formatos de Indicadores Ambientales.