# OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es otorgar la información necesaria para prevenir y controlar la contaminación del agua en las instalaciones de LA EMPRESA, así como para cumplir con las regulaciones ambientales aplicables.

# ALCANCE

Aplica a todos los centros de trabajo de LA EMPRESA.

# RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de cumplimiento respecto a este procedimiento son las siguientes:

3.1 El encargado de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, será responsable de actualizar y revisar el presente procedimiento, así como dar seguimiento a lo que establece el mismo y sus respectivos trámites y/o permisos.

# DEFINICIONES

Afluente: Agua de entrada (sin tratar) a la planta de tratamiento de aguas residuales.

Agua Residual: También llamadas aguas negras, es el agua que tiene contacto con otros constituyentes diferentes a su naturaleza y que se genera en descargas de sanitarios, cafetería, u otras áreas de servicio.

Agua Potable: Se considera agua potable o apta para consumo humano, toda aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud y cuando la concentración de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas sea menor a los límites indicados en la Normatividad Mexicana.

Agua de Suministro: Es aquella que es abastecida por un sistema intercomunicado o interconectado de fuentes, obras tanques de almacenamiento, cárcamos, líneas de conducción  y red de distribución y que puede ser utilizada para uso y consumo humano. El suministro del agua en cada localidad, es una responsabilidad del organismo operador en cada entidad o municipio

Contaminante: Es cualquier sustancia, energía u organismo presente en un sistema en cantidades superiores a lo normal y que provoque un efecto negativo en el sistema ó en alguno de sus componentes.

Condiciones Particulares de Descarga (CPD): Serie de requisitos con los que deben cumplir la empresa a las que el organismo operador les otorgue el permiso de descarga de aguas residuales.

Descarga de Aguas Residuales: Descargas de instalaciones que pueden incluir un tipo de descarga o una combinación de aguas pluviales, aguas residuales generadas por uso sanitario o del proceso industrial.

Drenaje Sanitario: Tuberías que conducen aguas negras ó residuales de una ciudad ó municipio a un cuerpo receptor o planta de tratamiento.

Límite Máximo Permisible (L.M.P.): Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido en la descarga de aguas residuales.

Líneas de drenaje: Tuberías que conducen las aguas negras sanitarias de la planta hacia el drenaje sanitario municipal.

Lodos: Son sólidos con un contenido variable de humedad provenientes del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidos a procesos de estabilización.

Muestra de agua: Volumen necesario recolectado para determinar las características de calidad del agua en una fuente determinada.

Muestra Instantánea o simple: La que se tome ininterrumpidamente durante el período necesario para completar un volumen proporcional al caudal, de manera que éste resulte representativo de la descarga de aguas residuales medido en el sitio y en el momento del muestreo.

Muestra compuesta: La que resulta de mezclar varias muestras simples.

Parámetro: Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y biológica del agua.

Organismo Operador: Un organismo operador es aquella entidad pública municipal  o estatal responsable de administrar el suministro o abastecimiento del agua y de las líneas de drenaje de la red municipal u otra.  Estas tienen la responsabilidad de asegurar que el agua suministrada cumpla con los requerimientos.

Producto Químico, (PQ): Cualquier líquido, gas emulsión, pasta, neblina, gránulos, fibra o polvo usados en los procesos tales como aceites, grasas, solventes, adhesivos, pinturas, limpiadores, plásticos, soldadura, flux, tinta, ácidos, álcalis y sales.

# PROCEDIMIENTO.

## 5.1 Aguas Residuales

Para fin de este procedimiento, se considerará que el agua residual es aquella que se genera después de haber sido utilizada en algún proceso de servicio o de comodidad para el cliente o el empleado y que tiene o tuvo algún contacto y/o se mezcla con diversas sustancias como líquidos, sólidos orgánicos, inorgánicos u otros desperdicios tales como:

a) Desechos humanos.

b) Desperdicios residenciales.

c) Desechos Industriales.

d) Corrientes Pluviales

e) Infiltración de aguas subterráneas.

La contaminación del agua por cualquiera de las formas señaladas, altera las características originales. Para ello, las diversas dependencias de Gobierno (federal, estatal o municipal), establecen parámetros y límites máximos permisibles. Estos se indican en la normatividad aplicable o bien en los permisos de descarga de agua residual que otorga el organismo operador en cada localidad.

Se deberán aplicar buenas prácticas de Ingeniería que ayuden a disminuir la contaminación de las aguas residuales para asegurar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles asignados por el organismo operador de cada localidad, los cuales se especifican en el punto 5.2.

## 5.2 Parámetros de la descarga de Aguas Residuales

Los parámetros de descarga con los que debe cumplir cada localidad serán los que se indican tanto por la Normatividad, vigente o los que se indiquen en los documentos que emita el organismo operador o Juntas de Aguas de cada localidad cuando establezcan condiciones particulares de descarga.

5.2.1 Fuentes que contaminan o pueden contaminar el Agua

| ÁREA | CONTAMINANTES | PARÁMETROS QUE SE ALTERAN |
| --- | --- | --- |
| Baños | Materia orgánica, Productos químicos de limpieza. | pH, Grasas y Aceites, DBO, DQO, SST, SS, SSV, SAAM. |
| Cafetería | Materia orgánica, Productos químicos de limpieza, Detergentes, Grasas. | pH, G y A, DBO, DQO, SST, SS, SSV, SAAM. |
| Limpieza y mantenimiento. | Productos químicos (solventes, pintura, Grasas lubricantes, etc.) Detergentes. | DBO, DQO, pH, C.E., SAAM, Fosfatos. |
| Sistema de clima artificial (aire acondicionados) | Productos químicos para tratamiento del agua (ablandadores) por drenado de tanques por mantenimiento. | DQO, pH, C.E. |
| Otros | Productos químicos (por derrames, negligencia, malos hábitos, etc.) | G y A, Sol. Susp., Sol. Disueltos, C. E. |

Para controlar cualquiera de los parámetros que se pudieran exceder en las descargas de las aguas residuales es necesario conocer las causas que los alteran para establecer las acciones correctivas necesarias. Por ello, se deberán utilizar productos de limpieza biodegradables mantener un control de incidencias que pudieran causar un desequilibrio.

## 5.3 Permiso de Descarga de Aguas Residuales

Se deberá tramitar el Permiso de descarga a las empresas, verificando que la empresa cumpla con los Límites Máximos Permisibles establecidos por el Organismo Operador en base al volumen y calidad de la descarga reportados y a las empresas que tengan derecho al pago de excedencias y así lo hagan.

Los Límites Máximos Permisibles serán definidos por el organismo operador de acuerdo a las características del colector receptor de la descarga, así como las condiciones de operación definidas para la planta de tratamiento (en caso de que existiese en la localidad) del cual será afluente.

En caso de que la empresa no cumpla con los L.M.P. asignados, se deberán llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar como mínimo los límites normativos establecidos.

En el Permiso de las Descargas de Aguas Residuales se incluirá la vigencia del mismo así como los parámetros a reportar para llevar a cabo la renovación de éste.

## 5.4 Prevención de Contaminación en Descargas de Aguas Residuales

En las actividades diarias de instalaciones de LA EMPRESA, se utilizan diversos productos químicos, para los cuales se tienen diversos controles para evitar que por algún medio (mal empleo de estos productos y/o derrames), se viertan al drenaje, aumentando con ello el grado de contaminación del agua residual y pluvial.

Los productos químicos de limpieza en general, (cloro, pinol, desengrasantes, etc.) son productos de uso ordinario y casi imposible de eliminar, los cuales, al no ser parte natural del agua, actúan como un contaminante. Para ayudar a prevenir la descarga excesiva de este tipo de contaminantes, es necesario se tendrá control sobre el abastecimiento y uso de los productos químicos que tienden a mezclarse con el agua. Además, se manejarán productos biodegradables en la medida de lo posible (donde aplique).

Es importante considerar lo siguiente que el agua residual o pluvial que se descarga que se encuentre contaminada con algún producto o sustancia  química, el agua se convierte en un residuo peligroso y debe ser dispuesto como tal

Los centros de trabajo de LA EMPRESA cuentan con una trampa para grasas (y/o sólidos), con el propósito de detener la mayor cantidad posible de las grasas y algunos tipos de sólidos, antes de que lleguen a la red de alcantarillado municipal o bien a las plantas de tratamiento de aguas residuales. En cada empresa, la trampa varía en dimensión, forma y accesorios, sin embargo, el propósito sigue siendo el mismo.

Para que la trampa pueda operar lo más adecuadamente posible, se debe realizar un mantenimiento con la frecuencia necesaria para evitar que la materia orgánica así como los sólidos que se acumulan  empiecen a descomponerse, además de saturarse provocando que los análisis de los parámetros muestreados sean alterados, VER (PA-01 Procedimiento para el mantenimiento al sistema de  drenaje general)

En la mayoría de ellas, se cuenta también con planta tratadora de aguas residuales para el tratamiento del agua generada por el lavado de vehículos. En el caso de que la limpieza de la trampa la realice un proveedor externo, éste deberá entregar a la empresa del Grupo copia de los permisos o  los documentos que amparan la disposición final de éstos residuos de lodos generados.

# REFERENCIAS

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Título Tercero. Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales. Cap. I. Aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos. Art. 88 fracc. IV, Art. 92.

Título Cuarto. Protección al ambiente. Cap. III. Prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos. Art. 117, Art. 118, Art. 119 BIS, Art. 120, Art. 121, Art. 123.

Ley de Aguas Nacionales

Título Séptimo. Prevención y control de la contaminación de las aguas. Cap. Único. Art. 88, Art. 134, Art. 135.

Ley de Ecología para el Estado de Chihuahua.

Título 5o, Cap. II. Art. 82, fracc. I y II, Art. 86, Art. 88, Art. 84 inciso B). Título 8o, Cap. IV, Art. 130.

Ley del Agua del Estado de Chihuahua

Reglamentación Local relativa a las Descargas de Aguas Residuales no Domesticas al Sistema de Drenaje, emitida por la Oficina de Saneamiento de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

# FORMATOS RELACIONADOS Y/O APLICABLES

N/A