# OBJETIVO

Establecer los requerimientos sobre la realización de los Simulacros de Emergencia, para promover la prevención y protección contra contingencias en el centro de trabajo, de manera práctica para los integrantes de las brigadas de emergencia.

# ALCANCE

Aplicable a todos los centros de trabajo, donde la periodicidad para la realización de los Simulacros de Emergencia en aquellos que cuentan con un grado de riesgo ORDINARIO es de 1 vez al año, mientras que los de riesgo de incendio ALTO será 2 veces al año.

# RESPONSABILIDADES

Será responsabilidad del Coordinador General de la Brigada de Emergencias la planeación, coordinación, realización y cierre de los Simulacros de Emergencia, con la periodicidad aplicable al centro de trabajo.

Siendo también su responsabilidad, presentar de forma escrita la evidencia del proceso para la realización del simulacro, llenando los formatos que se presentan en este programa sobre la Planeación del Simulacro de Emergencia y Resultados del Simulacro de Emergencia.

# DEFINICIONES

Brigada contra incendio: El grupo de trabajadores organizados en una Unidad interna de protección civil, capacitados y adiestrados en operaciones básicas de prevención y protección contra incendio y atención de emergencias de incendio, tales como identificación de los riesgos de la situación de emergencia por incendio; manejo de equipos o sistemas contra incendio, al igual que en acciones de evacuación, comunicación y primeros auxilios, entre otras.

Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Simulacro: Práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia, siguiendo un plan previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección. Pone a prueba la capacidad de respuesta de los brigadistas y su ejercicio permite evaluar retroalimentar el Programa Interno de Protección Civil.

Programas de Protección Civil: Son los instrumentos de planeación para definir y establecer acciones destinadas a la prevención de calamidades, incluyendo las emergencias de incendio y la atención de su impacto en las empresas, industrias, instituciones u organismos del sector público, social y privado. Se basan en un diagnóstico y se dividen en tres subprogramas: prevención, auxilio y apoyo. También son considerados por diferentes entidades federativas como programas internos, específicos o especiales de protección civil.

# PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA

Los Simulacros de Emergencia deberán ser realizados con una periodicidad acorde al Grado de Riesgo de Incendio:

## 5.1 Planeación del Simulacro de Emergencia

En ambos casos, deberá realizarse la Planeación del Simulacro de Emergencia, y para constar por escrito se utilizará como apoyo el formato: Planeación del Simulacro de Emergencia. Dicho formato involucra los siguientes puntos:

- Los nombres de los encargados de coordinar el simulacro y de establecer las medidas de seguridad por adoptar durante el mismo.

- La fecha y hora de ejecución

- El alcance del simulacro: integral o por áreas del centro de trabajo, con o sin previo aviso, personal involucrado, entre otros.

- La determinación del tipo de escenarios de emergencia más críticos que se pudieran presentar, tomando en cuenta principalmente el tipo y cantidad de materiales inflamables, las características, el riesgo de incendio y la naturaleza de las áreas del centro de trabajo, así como las funciones y actividades que realizará el personal involucrado.

- La secuencia de acciones por realizar durante el simulacro.

- En su caso, la participación de los cuerpos especializados de la localidad para la atención a la emergencia, de existir éstos, y si así lo prevé el tipo de escenario de emergencia planeado.

Por ello, es obligatorio el llenado completo del formato mencionado.

## Resultados del Simulacro de Emergencia

Debe constarse de forma escrita los resultados obtenidos a partir del Simulacro de Emergencia Realizado, para esto se utiliza el formato: Resultados del Simulacro de Emergencia, el cual toma en cuenta los siguientes puntos que deben ser llenados en su totalidad:

- El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo donde se desarrolló el simulacro, incluyendo el domicilio completo

- Las áreas del centro de trabajo en las que se realizó el simulacro, (si fue integral o por áreas como se constató en la Planeación del Simulacro).

- El número de personas que intervinieron: Colaboradores, Contratistas o Proveedores y Clientes o Visitantes presentes durante el evento.

- Los recursos utilizados durante el simulacro: Megáfono, equipo de sonido, silbatos, radios, etc.

- La detección de desviaciones en las acciones planeadas: ¿Qué salió mal o fuera de lo comentado durante la Planeación del Simulacro?

- Las recomendaciones para actualizar el Programa Interno de Protección Civil (Plan de Atención a Emergencias).

- La duración del simulacro: Desde el momento que suena la alarma, hasta que la última persona llega al punto de reunión. En caso de que aplique, el tiempo de respuesta de los cuerpos de emergencia.

- Los nombres de los encargados de la coordinación.

# REFERENCIAS

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

# FORMATOS ASOCIADOS

Planeación del Simulacro de Emergencia

Resultados del Simulacro de Emergencia